## Slide 1: วิธีอัพเดท firmware FM-151W

## Slide 2: 1.รูปตัวอย่างการต่ออุปกรณ์
1.2 รายละเอียด TX,RX,COM,5V 1.3 เสียบจัมเปอร์ 1.4ต่อUSBเข้าโน๊ตบุ๊ก
1.ถอดหน้าจอออก 1.1ถอดแบตเตอรี่ออก

## Slide 3: 2. เช็คค่า ESP_Mail_Client เป็น version=3.4.24

## Slide 4: 3.ไปที่ Folder firmware FM150W แล้วไปเปิด firmware

## Slide 5: 4.Board ESP32 Dev Module แล้วไปที่ Boards Manager

## Slide 6: 5.1 พิมพ์ esp32 แล้วกด Enter 5.2 Boards Manager 2.0.8

## Slide 7: 6.ตั้งค่าตามรูปตัวอย่างด้านล่าง

## Slide 8: 7. กดตรงนี้อัพเดท firmware 7.1 สถานะอัพเดทสมบูรณ์

## Slide 9: 8. วิธีอัพเดท Firmware หน้าเว็บ 8.1 เลือก LittleFS แล้ว กด ok

## Slide 10: 9.สถานะอัพเดทสมบูรณ์